巴彦淖尔市生态环境局

关于已受理入河排污口设置论证

报告的公示

根据江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口设置审核程序的有关规定，市生态环境局近日受理了乌拉特中旗洁源污水处理有限公司入河排污口设置申请。现将有关情况予以公示，如有建议意见，请于2024年3月8日前向我局提出。

联系电话：0478-8987855
通讯地址：巴彦淖尔市临河区新华西街环保大楼

乌拉特中旗洁源污水处理有限公司入河排污口

	申请单位
	乌拉特中旗洁源污水处理有限公司
	法人代表
	李瑞源

	详细地址
	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗苗圃南海流图河槽东
	邮政编码
	015399

	单位性质
	国企
	主管机关
	乌拉特中旗住建局

	联系人
	金鑫
	联系电话
	18947349446

	取用水量（万吨/年）
	/

	服务面积（km2 ）
	10.46
	服务人口
	4.6万人

	排污口设置

类型
	新建
	√
	排污口

分类
	工矿企业排污口
	

	
	改建
	
	
	工业及其他各类园区污水处理厂排污口
	

	
	扩大
	
	
	城镇污水处理厂排污口
	√

	排放方式
	连续
	
	入河方式
	明渠( )、暗管(√)

泵站(  )、涵闸( )

潜没(  )、其他(  )

	
	间歇
	√
	
	

	排污口位置
	所在行政区：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇

	
	排入水体名称 ：海流图河

	
	排入的水功能区名称：/

	
	东经108°31′37.63399″

北纬41°31′53.70754″

	设计排污能力（吨/日）
	1万
	排污口大小
	DN800mm

	工业废水排放量（吨/日）
	169.5
	年排放污水总量（万吨）
	365

	生活污水排放量（吨/日）
	9830.5
	
	

	其它污水排放量（吨/日）
	/
	
	

	污水是否经过处理
	是
	处理方式
	三级处理

	主要污染物排放浓度及排放总量

	项目名称
	排放浓度

（mg/l）
	总量（吨）

	
	
	日排放总量
	年排放总量

	COD
	40
	0.4
	146

	NH3-N
	2
	0.02
	7.3

	BOD5
	10
	0.1
	36.5

	总氮
	15
	0.15
	54.75

	总磷
	0.4
	0.004
	1.46

	SS
	10
	0.1
	36.5

	排污河道、排污口平面位置示意图 
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